附件1

| 后勤中心办公室维修改造采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 小 房 间 | 拆除吊顶 | ㎡ | 28 |  |  | 垃圾拆运到指定地点 |
| 2 |  | 撕墙纸 | ㎡ | 52 |  |  | 垃圾拆运到指定地点 |
| 3 |  | 拆除木地板 | ㎡ | 28 |  |  | 垃圾拆运到指定地点 |
| 4 |  | 铲除腻子 | ㎡ | 52 |  |  | 垃圾拆运到指定地点 |
| 5 |  | 卫生间拆除 | 项 | 1 |  |  | 垃圾拆运到指定地点 |
| 6 |  | 铺木地板地面找平 | ㎡ | 28 |  |  | 石膏粉找平 |
| 7 |  | 铺木地板 | ㎡ | 28 |  |  | 质量性能不低于它实等品牌参数及质量，含人工材料 |
| 8 |  | 电路改造 | m | 190 |  |  | 质量性能不低于众邦等品牌参数及质量 |
| 9 |  | 墙固 | ㎡ | 68 |  |  | 质量性能不低于空中鱼等品牌参数及质量 |
| 10 |  | 刮腻子 | ㎡ | 136 |  |  | 质量性能不低于生达等品牌参数及质量、两遍 |
| 11 |  | 乳胶漆 | ㎡ | 68 |  |  | 质量性能不低于三棵树等品牌参数及质量 |
| 12 |  | 踢脚线 | m | 15 |  |  | 高度不低于12公分、瓷砖、粘瓷宝粘贴 |
| 13 |  | 石膏线 | m | 15 |  |  | 含人工材料 |
| 14 |  | 吸顶灯 | 个 | 2 |  |  | 300×1200外装吸顶灯、含人工材料 |
| 15 |  | 更换锁芯 | 套 | 1 |  |  | 含人工材料 |
| 16 |  | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 运送至垃圾厂 |
| 17 |  | 小计 |  | 1 |  |  | 一间房 |
| 18 |  | 合计 |  | 7 |  |  | 七间房合计 |
| 19 | 大 房 间 | 拆除吊顶 | ㎡ | 36 |  |  | 垃圾拆运到指定地点 |
| 20 |  | 撕墙纸 | ㎡ | 54 |  |  | 垃圾拆运到指定地点 |
| 21 |  | 拆除木地板 | ㎡ | 36 |  |  | 垃圾拆运到指定地点 |
| 22 |  | 铲除腻子 | ㎡ | 54 |  |  | 垃圾拆运到指定地点 |
| 23 |  | 铺木地板地面找平 | ㎡ | 36 |  |  | 石膏粉找平 |
| 24 |  | 铺木地板 | ㎡ | 36 |  |  | 质量性能不低于它实等品牌参数及质量，含人工材料 |
| 25 |  | 电路改造 | m | 100 |  |  | 质量性能不低于众邦等品牌参数及质量 |
| 26 |  | 墙固 | ㎡ | 90 |  |  | 质量性能不低于空中鱼等品牌参数及质量 |
| 27 |  | 刮腻子 | ㎡ | 180 |  |  | 质量性能不低于生达等品牌参数及质量、两遍 |
| 28 |  | 乳胶漆 | ㎡ | 90 |  |  | 质量性能不低于三棵树等品牌参数及质量 |
| 29 |  | 踢脚线 | m | 27 |  |  | 高度不低于12公分、瓷砖、粘瓷宝粘贴 |
| 30 |  | 石膏线 | m | 27 |  |  | 含人工材料 |
| 31 |  | 吸顶灯 | 个 | 2 |  |  | 300×1200外装吸顶灯、含人工材料 |
| 32 |  | 更换锁芯 | 套 | 1 |  |  | 含人工材料 |
| 33 |  | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 清运到垃圾厂 |
| 34 |  | 小计 |  | 1 |  |  | 一间房 |
| 35 |  | 合计 |  | 4 |  |  | 四间房合计 |
| 36 | 卫 生 间 | 拆除 | 项 | 2 |  |  | 两间房 |
| 37 |  | 防水 | 间 | 2 |  |  | 1.2丙纶布2遍、两间房 |
| 38 |  | 铺砖 | 间 | 2 |  |  | 墙面300×600、地面400×400，质量性能不低于新中源等品牌参数及质量，含人工材料、两间房（含蹲便） |
| 39 |  | 集成吊顶 | 个 | 2 |  |  | 含集成吊顶灯、换气扇、含人工材料 |
| 40 |  | 上下水改造 | 套 | 2 |  |  | 含人工材料 |
| 41 |  | 洗手台 | 个 | 2 |  |  | 含浴室柜，石英石台面，台面盆，镜子，镜前灯 |
| 42 |  | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 清运到垃圾厂、两间房 |
| 43 |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 44 | 开 水 房 | 砸墙 | 项 | 1 |  |  | 垃圾拆运到指定地点 |
| 45 | 其他 | 断桥窗户 | ㎡ | 83 |  |  | 70断桥铝1.4厚窗户，5+5中空玻璃。含人工材料、钢化玻璃、含楼道两侧窗户 |
| 46 |  | 党建墙 | ㎡ | 26 |  |  | 含人工材料 |
| 47 |  | 楼道保护 | 项 | 1 |  |  | 地面墙面保护膜铺贴 |
| 48 |  | 一楼拆除 | 项 | 1 |  |  | 垃圾拆运到指定地点，含拆除后墙面刷白 |
| 49 |  | 三楼铜字加宣传栏 | 项 | 1 |  |  | 含人工材料 |
| 50 |  | 小计 |  |  |  |  | 开水房及其他合计 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 含9%增值税 |

报价单位：单位名称（加盖公章）

时    间：